ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

| Հ/հ | Չափվող մեծության անվանումը | Տրամաչափարկման օբյեկտը | Լրացուցիչ պարամետրերը, կիրառելության դեպքում) | Չափման միջակայքը | Չափման ընդլայնված անորոշությունը (U)) | Տրամաչափարկման մեթոդը (մեթոդիկան, ընթացակարգը) սահմանող փաստաթղթի նշագիրը և (կամ) անվանումը | Տրամաչափարկումն իրականացնելու վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Ջերմաստիճան | Դիմադրության ջերմաչափեր | Կիրառելի չէ | -80 °C-ից մինչև 60 °C | 0,06 °C | Ներքին ընթացակարգ N ….. | ԼՏ |
| 1.2 |  |  |  | 60°C-ից մինչև 230 °C | 0,05 °C |  |  |
| 2. | Ջերմաստիճան | Թերմոստատիկ խցիկներ | Սենյակի ջերմաստիճանը՝ (23 ± 10) °C, հարաբերական խոնավությունը՝ (55 ± 25) % | -75 °C-ից մինչև 180 °C | 0,13 °C | Ներքին ընթացակարգ N ….. | ՀՏ |
| 3.1 | Զանգված | Կշեռքներ ոչ ավտոմատ | Կիրառելի չէ | 1,1 գ-ից մինչև 10 գ | 2,8 · 10-6 | ԵՎՐԱՄԵՏ սգ-18, խմբ.4.0 (EURAMET cg-18, ver.4.0) | ԼՏ, ՀՏ |
| 3.2 |  |  |  | 11 գ-ից մինչև 100 գ | 7,0 · 10-6 |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 11 կգ-ից մինչև 100 կգ | 1,1 · 10-6 |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 101 կգից մինչև 600 կգ | 1,7 · 10-6 |  |  |

| 4.1 | Զանգված | Կշռաքարեր | Օդի ջերմաստիճանը՝ 18 °C-ից մինչև 27 °C, հարաբերական խոնավությունը՝ 40 %-ից մինչև 60 % | 0,001 գ | 9,0 · 10-3 | ՕԻՄԼ Ռ111-1:2004, հավելված Գ (OIML R111-1:2004, Annex C) | ԼՏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  |  |  | 0,002 գ | 5,0 · 10-3 |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 0,01 գ | 1,0 · 10-3 |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 20 գ | 1,7 · 10-6 |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 10 000 գ | 1,1 · 10-6 |  |  |
| 5.1 | Ուժ | Նյութերի փորձարկման մեքենաներ | Քարշուժ | 2 Ն-ից մինչև 100 Ն | 0,12 % | ԻՍՕ 7500-1:2018 | ԼՏ, ՀՏ |
| 5.2 |  |  |  | 0,1 կՆ-ից մինչև 50 կՆ | 0,11 % |  |  |
| 6. | Խոնավություն | Հարաբերական խոնավության չափիչ (խոնավաչափ) | Ջերմաստիճանը՝ (23 ± 3) °C Խոնավության պահարան | 10 % < RH ≤ 95 % | 1,5 % | DKD-R ….. | ԼՏ |

# Footnotes

Նշված չափման միջակայքի համար նշվում են այն չափման պայմանները, որոնք ազդում են չափումների վրա կամ սահմանափակում են չափումները:

Օրինակ՝ U (k=2, P=95 %), որը լաբորատորիան ստանում է որպես նվազագույն չափման անորոշություն՝ նորմալ պայմաններում տրամաչափարկելիս:

ԼՏ – լաբորատորիայի տարածքում, ՀՏ - հայտատուի տարածքում, ՇԿ – շարժական կետերում: